2026年度医疗设备询价公示（一）

我院拟对碳13呼吸检测仪进行询价。

- 设备要求：

- 适用于儿童，成人、孕妇、老年人；

- 分析时间不大于3分钟；

- 单次样本测试量不低于5组；

- 精密度δsd不超过0.2‰，C.V.不超过土1%。

- 报价要求

- 最高限价4.5万元；

- 报价包含东软HIS系统接口费。

- 资料要求

- 请意向供应商提供设备参数，报价，质保及其他必要信息；

- 调研时间：2026年2月6日至2026年2月9日16时（以邮箱收到时间为准）。

医疗设备部

2026年2月6日