附件1：询价要求

- 基本需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪花制冰机 | 1 | 台 | 用于实验室样品制备、生物样本保存等场景，可自动制冰、储冰，能产出大小均匀的雪花状冰。设备具备自动清洗、缺水报警、冰满停机功能，LCD屏可显示运行状态；制冰速度快，储冰容量充足，冰温稳定；具备良好的保温、降噪效果，适配AC220V/240V电源，运行功率越低越好，满足实验室使用的安全与便捷要求。 |
| 2 | 小动物安乐死箱 | 1 | 台 | 用于动物实验中的人道主义处死，操作简便，可精准控制通气、维持及废气回收时间（1~100分钟可调），并能够调节通气量，界面实时显示运行状态与剩余时间，确保实验安全合规。 |
| 3 | 小动物麻醉机 | 1 | 台 | 用于大、小鼠、兔、猫等多种实验动物的麻醉诱导与维持，需采用标准的开放式呼吸回路设计，可减少死腔。蒸发器输出压力波动范围≤±2.5kPa，蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能。设备配备独立的诱导盒和隔离开关，支持同时开展多组实验；具备快速充氧开关，可实现10L/min的高速充氧；能连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵等多种气源。蒸发器采用金属全封闭机制，输出浓度稳定，不受流量、温度和压力变化影响；浓度调节范围为0~5%（七氟烷：0~8%），输出精度高，可满足不同实验的麻醉需求。 |
| 4 | 复合转子离心机 | 15 | 台 | 用于学院科研及教学实验，可适配多种离心管/排管，具备4000rpm、6000rpm、7000rpm至少三档转速及对应离心力，定时范围1s~99min59s，工作噪声越小越好，外形尺寸越小越好，重量越轻越好，适配AC 220V/110V 50/60Hz电源，操作便捷，便于移动使用。 |
| 5 | 百分之一天平 | 6 | 套 | 用于实验室样品称量，最大称量510g，可读性0.1mg，具备内部校准功能，可自动修正环境因素对称量的影响。设备采用LCD显示，支持多种称量单位切换，具备计数、百分比、密度测定等功能，操作便捷、数据精准，可满足高精度样品分析与检测需求。 |
| 6 | 小动物呼吸机 | 1 | 台 | 用于大鼠、小鼠、兔等10g~10kg实验动物的呼吸支持与麻醉控制，提供调压正压通气（PPV）、控制VCV和压控PCV两种模式，可存储至少10组不同呼吸参数。设备支持呼吸频率10~300次/分钟、潮气量0~200ml可调，具备高清触摸屏；可一键输入动物体重自动计算潮气量，支持多种呼吸模式与气源适配，适用于不同种类动物实验。输入电源100~240V，运行稳定安全，满足科研实验的呼吸支持需求。 |
| 7 | 多通道磁力搅拌器 | 4 | 台 | 用于科研实验，可同时对8个400ml样品进行搅拌，转速200-1200rpm可调，定时范围1min-99h59min，LCD屏显示屏，能够显示转速与时间，外形尺寸越小越好，适配宽幅电源。 |
| 8 | 体温维持仪 | 1 | 台 | 用于实验室生物样本长期低温保存，适配-86℃超低温环境，配备触控屏实时显示运行状态，具备多重报警与远程监控功能，有效容积满足实验存储需求，采用高效制冷系统，整机重量越轻越好，运行稳定、安全可靠，适配实验室样本存储场景。 |
| 9 | 漩涡震荡仪（迷你型） | 9 | 台 | 用于科研教学实验中的样本混匀，适配直径≤3mm试管及0.2-50ml多规格微量管，支持连续/点动两种运行模式，转速约2800rpm，外形尺寸越小越好、净重越轻越好，适配AC 220V/110V 50/60Hz电源，便携易用。 |
| 10 | 手术辅助照明灯 | 1 | 套 | 1.头戴式; 2.白色LED光源，光源亮度可调节； 3.光源寿命≥50000h 4.色温≥4500k 5.照度≥32000Lux。 6.电池续航时间≥7小时； 7.支持快速充电； 8.电源：220V |
| 11 | 毒麻药品保险柜 | 4 | 个 | 1.采用冷轧钢板 2.需具备电子密码与机械锁双锁功能 3.柜体须具备内置消焰装置通风口 4.具备防火、防爆、绝缘、防尘、防水、抗冲击等功能 5.内置隔板≥2块 6.可根据需求进行产品定制 |

- 技术参数及配置清单：请填写《附件2：产品技术参数及配置清单明细表》。

三、产品相关资质：以下材料按顺序扫描。

1、产品资质：

（1）医疗设备需要提供医疗器械注册证及其附页、技术要求，或备案凭证及备案信息表；（2）产品彩页。

2、生产企业资料（必须提供）：

（1）医疗器械生产企业许可证

（2）医疗器械经营许可证

（3）医疗器械经营备案凭证

（4）产品的注册证

（5）企业营业执照

3、报价企业资料（必须提供）

（1）医疗器械经营企业许可证

（2）企业营业执照

（3）如所报价产品为进口产品需要提供进口厂家给予报价企业的授权文件。

4、联系人资料（必须提供）

（1）身份证复印件

（2）电话号码

（3）与报价企业的关系（报价前6个月任意一个月的缴纳社保凭证）